|  |
| --- |
| **Para larmsändare** |

**Syfte**

Att säkerställa att larmkund får larmsändare utbyt vid behov

**Ansvar**

Samtliga medarbetare inom Larm- och Nattpatrull.

**Utförande**

Håll ned den gröna knappen i ca fyra sekunder tills ett pip hörs. Släpp då upp knappen. Indikeringslampan På! blinkar grönt.

Tryck på larmknappen. När Doro CareIP® Mobile tar emot signalen hörs en tydlig signalton.

Bekräfta genom att trycka på den röda knappen. Då hörs en bekräftande signalton.

Prova larm knapp, genom att trycka på larm knapp, säg till Trygghetscentralen att detta är ett provlarm.