FÖRDELNING AV ARBETSUPPGIFTER

Till lärare NO- institutionen

Jag som rektor har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom

(resultatenhetens namn) och fördelar härmed följande arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet.

I din befattning har Du ansvar för följande arbetsuppgifter:

Allmänt uttryckt

Du ska ansvara för Kemiinspektionen, sköta den löpande dokumentationen samt stå som Föreståndare för explosiva varor på skolan.

1. Gashantering

Du ska ansvara för att:

- Gasflaskor förvaras på ett av brandmyndigheten godkänt sätt, ex Gasol, Vätgas i ett IE 30 skåp.

- Gasolanläggningen täthetsprovas varje gång gasolflaska byts, samt inför varje terminsstart när gasolanläggningen tas i bruk. Detta skall dokumenteras.

- Slangar, ventiler och brännare kontrolleras och byts vid behov inför varje termin. Detta skall dokumenteras.

2. Kemikaliehantering

Du ska ansvara för att:

- Alla kemikalier på kemiinstitutionen är inventerade och katalogiserade.

- Alla varuinformationsblad är samlade och katalogiserade på enkelt tillgängligt sätt.

- Sköta inköpen av alla kemikalier.

- Inköpta kemikalier levereras direkt till kemiinstitutionen.

- Kemikalier förvaras och är märkta på ett av sprängämnesinspektionen, kemikalieinspektionen och arbetsmiljöverket godkänt sätt.

3. Laboratorier

Du skall ansvara för att:

- Arkivera och vara behjälplig vid skrivandet av riskbedömningar av de laborationer som görs.

- Du skall ingripa om du upplever att någon kollega visar brist på omdöme vid val och genomförande av laboration.

4. Fast skyddsutrustning

Du skall ansvara för att:

- Ventilation samt larm om lågt luftflöde fungerar på avsett sätt i dragskåpen. Kontrollen genomförs två gånger per år och dokumenteras.

- Nöddusch fungerar som tänkt (testspolas) och kan nås krypande. Kontrollen genomförs två gånger per år och dokumenteras.

- Ögonspolningsanordningar med tempererat vatten skall (genomspolas) kontrolleras både vad avser funktion och temperatur två gånger per termin. Kontrollen dokumenteras.

5. Lös skyddsutrustning

Du ska ansvara för att:

- Ögonflaskor för transport till sjukhus finns tillgängliga och att bäst före datumet inte överskridits. Kontroll en gång per år, dokumenteras.

- Brandsläckare, brandfilt och värmeskyddande handskar finns tillgängliga och lättåtkomliga i varje NO sal. Kontrolleras varje månad under terminstid och dokumenteras.

- Första hjälpen, förbandslåda finns i varje NO sal och att dessa inventeras varje termin, dokumenteras.

6. Personlig skyddsutrustning

Du ska ansvara för att:

- Kontrollera att det finns tillräckligt med skyddsglasögon, förkläden och armbågsskydd så att det räcker till samtliga laboranter. Kontrollen görs inför varje termin och dokumenteras.

Det åligger dig också att:

- Tillgodogöra dig lämplig arbetsmiljöutbildning för Kemi- salar som arbetsgivaren erbjuder på arbetstid.

- Informera andra som använder salarna om ovanstående och attde rapporterar eventuella brister till undertecknad.

- Känna till och tillämpa de lagar, avtal, föreskrifter som krävs för en säker och tillfredsställande arbetsmiljö.

- Delta i arbetsmiljörevision för NO- institution och påtala riskfaktorer.

- Verka för att bister i arbetsmiljön åtgärdas.

- Hänskjuta de arbetsmiljöfrågor som du ej kan lösa inom ramen för dina befogenheter tillbaka till mig.

Kompetens

Utbildning för befattningen

Yrkeserfarenhet

Utbildning i arbetsmiljöfrågor

Befogenheter

- Stoppa laborationer, när jag anser att det föreligger onödigfara.

- Avstänga elever från laborationer då de inte följer instruktioner eller på annat sätt uppträder farofyllt. (Naturligtvis med fortsatt föräldrakontakt och utredning.)

- Ta lektionstid i anspråk till åtgärder som är av akut karaktär. (Vikarie sätts in på ordinarie lektioner.)

Datum

Rektor			Lärare

RETURNERING AV ARBETSMILJÖ/ARBETSUPPGIFT

Jag ___________________ returnerar följande arbetsuppgifter till Rektor.

Returnerad arbetsuppgift:

Anledning till returnering:

Mottagare av returneringen

namnunderskrift

……………………….den……./……. 200

Namnunderskrift

Efter ifyllandet kopieras blanketten så att den returnerande och mottagaren av returneringen får var sitt exemplar.